## Soome lao tooted
OP+ Cross Reference table |  |  | Punase kirjaga kollasel taustal on toodud tooted, mida hoitakse Soome laos ja millele saab pakkuda üldjuhul kiiret tarnet.
| OP+ vanad |  | OP+ Next Generation | [9 empty] | Slim Pack
Capacity in W (R404A) *)
HP |  |  | Code | Unit |  | Phases | Refrig. | -30C | -10C | Compr. | Comp. type | Housing
5/8 | 114X3108 | OP-LPHC018SCP00G | 114X3109 | OP-LPHM018SCP00G CONDENS. UNIT | LBP | 1 | R404A/R507 | 580 |  | SC18CLX.2 | Reciprocating | 1 | 114X7082 | OP-LSHM018SCW05G
7/8 | 114X3116 | OP-LPHC026GSP00G | 114X3216 | OP-LPHM026AJP00G | LBP | 1 | R404A/R507 | 850 |  | CAJ2446Z | Reciprocating | 2 | 114X7085 | OP-LSHM026AJW05G
1 1/2 | 114X3232 | OP-LPHC048NTP00E | 114X3233 | OP-LPHM048NTP00E CONDENS. UNIT | LBP | 3 | R404A/R507 | 1400 |  | NTZ048 | Reciprocating | 2 | 114X7088 | OP-LSHM048NTW05E
2 | 114X3248 | OP-LPHC068NTP00E | 114X3249 | OP-LPHM068NTP00E CONDENS. UNIT | LBP | 3 | R404A/R507 | 2150 |  | NTZ068 | Reciprocating | 2 | 114X7090 | OP-LSHM068NTW05E
2 1/2 | 114X3356 | OP-LPHC096NTP00E | 114X3357 | OP-LPHM096NTP00 CONDENS. UNIT | LBP | 3 | R404A/R507 | 2800 |  | NTZ096 | Reciprocating | 3 | N/A | N/A
4 | 114X3364 | OP-LPHC136NTP00E | 114X3365 | OP-LPHM136NTP00E CONDENS. UNIT | LBP | 3 | R404A/R507 | 4100 |  | NTZ136 | Reciprocating | 3 | 114X7091 | OP-LSHM067LLW05E
9 | 114X3480 | OP-LPHC271NTP00E | 114X3482 | OP-LPHM271LLP00E CONDENS. UNIT | LBP | 3 | R404A/R507 | 7650 |  | LLZ034 | Scroll | 4 | N/A | N/A
1/2 | 114X4100 | OP-MPHC010SCP00G | 114X4102 | OP-MPHM010SCP00G CONDENS. UNIT | MBP | 1 | R404A/R507 |  | 820 | SC10MLX | Reciprocating | 1 | 114X7077 | OP-MSHM010SCW05G
1/2 | 114X4103 | OP-MPHC012SCP00G | 114X4104 | OP-MPHM012SCP00G CONDENS. UNIT | MBP | 1 | R404A/R507 |  | 1000 | SC12MLX | Reciprocating | 1 | 114X7078 | OP-MSHM012SCW05G
3/4 | 114X4108 | OP-MPHC018SCP00G | 114X4109 | OP-MPHM018SCP00G CONDENS. UNIT | MBP | 1 | R404A/R507 |  | 1440 | SC18MLX | Reciprocating | 1 | 114X7080 | OP- MSHM018SCW05G
1 | 114X4215 | OP-MPHC026GSP00G | 114X4212 | OP-MPHM026AJP00G (CAJ4517Z) | MBP | 1 | R404A/R507 |  | 2300 | CAJ4517Z | Reciprocating | 2 | 114X7083 | MSHM026AJW05G
1 1/2 | 114X4224 | OP-MPZC030MTP00E | 114X4227 | OP-MPHM034AJP00E (TAJ4519Z) | MBP | 3 | R404A/R507 |  | 2800 | TAJ4519Z | Reciprocating | 2 | 114X7094 | MSHM034AJW05E
1 1/2 | 114x4228 | OP-MPHC034GSP00G | 114X4226 | OP-MPHM034AJP00G (CAJ4519Z) | MBP | 1 | R404A/R507 |  | 2800 | CAJ4519Z | Reciprocating | 2 | 114X7084 | MSHM034AJW05G
2 | 114X4240 | OP-MPZC048MTP00E | 114X4264 | OP-MPUM034MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 3400 | MLZ015 | Scroll | 2 | 114X7062 | OP-MSUM034MLW05E
3 | 114X4256 | OP-MPZC060MTP00E | 114X4284 | OP-MPUM046MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 4500 | MLZ021 | Scroll | 2 | 114X7064 | OP-MSUM046MLW05E
4 | 114X4364 | OP-MPZC086MTP00E | 114X4311 | OP-MPUM068MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 7300 | MLZ030 | Scroll | 3 | 114X7068 | OP-MSUM068MLW05E
5 | 114X4372 | OP-MPZC108MTP00E | 114X4324 | OP-MPUM080MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 8500 | MLZ038 | Scroll | 3 | 114X7070 | OP-MSUM080MLW05E
6 1/2 | 114X4380 | OP-MPZC136MTP00E | 114X4344 | OP-MPUM108MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 10600 | MLZ048 | Scroll | 3 | 114X7072 | OP-MSUM108MLW05E
9 | 114X4488 | OP-MPZC171MTP00E | 114X4414 | OP-MPUM125MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 13050 | MLZ058 | Scroll | 4 | N/A | N/A
10 | 114X4496 | OP-MPZC215MTP00E | 114X4434 | OP-MPUM162MLP00E CONDENS. UNIT | MBP | 3 | R404A, R134a,R407A/F |  | 16500 | MLZ076 | Scroll | 4 | N/A | N/A
*) Rating conditions: +32C ambient, SH 10K, Subcooling 0K
G=Compressor 230V/1 phase/50Hz, fan 230/1 phase/50Hz
E=Compressor 400V/3 phase/50Hz, fan 230V/1 phase/50Hz
http://products.danfoss.com/productrange/commercialcompressors/condensing-units/optyma-plus-new-generation/

## Vastavustabel
OP+ EVO2 |  | HP | OP+ EVO3 |  | SlimPack |  | Optyma
Product SKU | Description |  | Product SKU | Description | Product SKU | Description | Product SKU | Description
N/A | N/A | 1/2 | N/A | N/A | 114X7081 | OP-LSHM015SCW05G | 114X1549 | OP-LCHC015SCA01G
114X3108 | OP-LPHC018SCP00G | 5/8 | 114X3109 | OP-LPHM018SCP00G | 114X7082 | OP-LSHM018SCW05G | 114X1557 | OP-LCHC018SCA01G
114X3116 | OP-LPHC026GSP00G | 7/8 | 114X3216 | OP-LPHM026AJP00G | 114X7085 | OP-LSHM026AJW05G | 114X1673 | OP-LCHC026GSA01G
N/A | N/A | 1 1/4 | N/A | N/A | 114X7086 | OP-LSHM034AJW05G | 114X1781 | OP-LCHC026GSA01G
114X3224 | OP-LPHC048NTP00G | 1 1/2 | 114X3225 | OP-LPHM048NTP00G | 114X7087 | OP-LSHM048NTW05G | 114X5044 | OP-LCHC048NTA02G
114X3232 | OP-LPHC048NTP00E | 1 1/2 | 114X3233 | OP-LPHM048NTP00E | 114X7088 | OP-LSHM048NTW05E | 114X5037 | OP-LCHC048NTA02E
N/A | N/A | 1 3/4 | 114X3252 | OP-LPHM074FHP00G | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | 1 3/4 | 114X3253 | OP-LPHM074FHP00E | N/A | N/A | N/A | N/A
114X3240 | OP-LPHC068NTP00G | 2 | 114X3241 | OP-LPHM068NTP00G | 114X7089 | OP-LSHM068NTW05G | 114X5045 | OP-LCHC068NTA02G
114X3248 | OP-LPHC068NTP00E | 2 | 114X3249 | OP-LPHM068NTP00E | 114X7090 | OP-LSHM068NTW05E | 114X5038 | OP-LCHC068NTA02E
114X3356 | OP-LPHC096NTP00E | 2 1/2 | 114X3357 | OP-LPHM096NTP00E |  |  | 114X5039 | OP-LCHC096NTA02E
114X3364 | OP-LPHC136NTP00E | 4 | 114X3365 | OP-LPHM136NTP00E | 114X7091 | OP-LSHM067LLW05E | 114X5041 | OP-LCHC136NTA02E
N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | 114X7092 | OP-LSHM084LLW05E | 114X5041 | OP-LCHC136NTA02E
N/A | N/A | 6 | N/A | N/A | 114X7075 | OP-LSHM098LLW05E | N/A | N/A
N/A | N/A | 8 | 114X3476 | OP-LPHM215LLP00E | N/A | N/A | 114X5042 | OP-LCHC215NTA02E
114X3480 | OP-LPHC271NTP00E | 9 | 114X3482 | OP-LPHM271LLP00E | N/A | N/A | 114X5043 | OP-LCHC271NTA02E
N/A | N/A | 1/2 | 114X4101 | OP-MPHM007NFP00G | N/A | N/A | 114X2425 | OP-MCHC007NFA01G
114X4100 | OP-MPHC010SCP00G | 1/2 | 114X4102 | OP-MPHM010SCP00G | 114X7077 | OP-MSHM010SCW05G | 114X2533 | OP-MCHC010SCA01G
114X4103 | OP-MPHC012SCP00G | 1/2 | 114X4104 | OP-MPHM012SCP00G | 114X7078 | OP-MSHM012SCW05G | 114X2541 | OP-MCHC012SCA01G
N/A | N/A | 5/8 | 114X4105 | OP-MPHM015SCP00G | 114X7079 | OP-MSHM015SCW05G | 114X2649 | OP-MCHC015SCA01G
114X4108 | OP-MPHC018SCP00G | 3/4 | 114X4109 | OP-MPHM018SCP00G | 114X7080 | OP- MSHM018SCW05G | 114X2757 | OP-MCHC018SCA01G
N/A | N/A | 7/8 | 114X4200 | OP-MPHM024AJP00G | N/A | N/A | 114X2765 | OP-MCHC021GSA01G
114X4112 | OP-MPGC034GSP00G | 1 | 114X4220 | OP-MPGM033AJP00G | N/A | N/A | 114X0781 | OP-UCGC034GSA01G
114X4215 | OP-MPHC026GSP00G | 1 | 114X4212 | OP-MPHM026AJP00G | 114X7083 | MSHM026AJW05G | 114X2773 | OP-MCHC026GSA01G
N/A | N/A |  | 114X4213 | OP-MPHM026AJP00E | 114X7093 | MSHM026AJW05E | N/A | N/A
114X4216 | OP-MPZC030MTP00G | 1 1/2 | 114X4226 | OP-MPHM034AJP00G | 114X7084 | MSHM034AJW05G | 114X5024 | OP-MCZC030MTA02G
114X4224 | OP-MPZC030MTP00E | 1 1/2 | 114X4227 | OP-MPHM034AJP00E | 114X7094 | MSHM034AJW05E | 114X5012 | OP-MCZC030MTA02E
114X4228 | OP-MPHC034GSP00G | 1 1/2 | 114X4226 | OP-MPHM034AJP00G | 114X7084 | MSHM034AJW05G | 114X2881 | OP-MCHC034GSA01G
114X4232 | OP-MPZC048MTP00G | 2 | 114X4261 | OP-MPUM034MLP00G | 114X7061 | OP-MSUM034MLW05G | 114X5026 | OP-MCZC048MTA02G
114X4240 | OP-MPZC048MTP00E | 2 | 114X4264 | OP-MPUM034MLP00E | 114X7062 | OP-MSUM034MLW05E | 114X5014 | OP-MCZC048MTA02E
114X4248 | OP-MPZC060MTP00G | 3 | 114X4281 | OP-MPUM046MLP00G | 114X7063 | OP-MSUM046MLW05G | 114X5028 | OP-MCZC060MTA02G
114X4256 | OP-MPZC060MTP00E | 3 | 114X4284 | OP-MPUM046MLP00E | 114X7064 | OP-MSUM046MLW05E | 114X5016 | OP-MCZC060MTA02E
N/A | N/A | 3 1/2 | 114X4290 | OP-MPUM057MLP00G | 114X7065 | OP-MSUM057MLW05G | N/A | N/A
N/A | N/A | 3 1/2 | 114X4293 | OP-MPUM057MLP00E | 114X7066 | OP-MSUM057MLW05E | 114X5017 | OP-MCZC068MTA02E
N/A | N/A | 4 | 114X4308 | OP-MPUM068MLP00G | 114X7067 | OP-MSUM068MLW05G | N/A | N/A
114X4364 | OP-MPZC086MTP00E | 4 | 114X4311 | OP-MPUM068MLP00E | 114X7068 | OP-MSUM068MLW05E | 114X5018 | OP-MCZC086MTA02E
114X4368 | OP-MPZC086MTP00H | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | 5 | 114X4321 | OP-MPUM080MLP00G | 114X7069 | OP-MSUM080MLW05G | N/A | N/A
114X4372 | OP-MPZC108MTP00E | 5 | 114X4324 | OP-MPUM080MLP00E | 114X7070 | OP-MSUM080MLW05E | 114X5020 | OP-MCZC108MTA02E
114X4376 | OP-MPZC108MTP00H | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | 6 |  |  | 114X7098 | OP-MSUM093MLW06G | N/A | N/A
N/A | N/A | 6 |  |  | 114X7071 | OP-MSUM099MLW05E | 114X5021 | OP-MCZC121MTA02E
114X4380 | OP-MPZC136MTP00E | 6 1/2 | 114X4344 | OP-MPUM107MLP00E | 114X7072 | OP-MSUM108MLW05E | 114X5022 | OP-MCZC136MTA02E
114X4384 | OP-MPZC136MTP00H | 6 1/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
114X4413 | 0P-MPUC125MLP00E | 9 | 114X4414 | OP-MPUM125MLP00E | N/A | N/A | 114X5072 | OP-MGZD171MTA02E
114X4433 | 0P-MPUC162MLP00E | 10 | 114X4434 | OP-MPUM162MLP00E | N/A | N/A | 114X5073 | OP-MGZC215MTA02E
114X4488 | OP-MPZC171MTP00E | 9 | 114X4414 | OP-MPUM125MLP00E | N/A | N/A | 114X5072 | OP-MGZD171MTA02E
114X4496 | OP-MPZC215MTP00E | 10 | 114X4434 | OP-MPUM162MLP00E | N/A | N/A | 114X5073 | OP-MGZC215MTA02E